## Slide 1: Pollution pesticides dans l’eau potable
Conférence de presse Madame la Ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg
Monsieur le Secrétaire d’Etat Camille Gira
Luc Zwank – Directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau
04 novembre 2014

## Slide 2
Sommaire
Rappel de la situation avant octobre 2014
L’eau potable au Grand-Duché de Luxembourg
Situation actuelle qualité eau du lac d’Esch/Sûre
Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Prochaines étapes – comment continuer?

## Slide 3
Rappel de la situation existante avant octobre 2014
Plan de gestion du district hydrographique du Luxembourg
 2/3 de l’eau souterraine: mauvaise qualité
(présence de nitrates/ pesticides);
Captages d’eau potable (eau souterraine) mise hors service /traitement de l’eau potable depuis +/- 2000
 équivalent approvisionnement pour
25.000 personnes
Exemple eau souterraine/eau potable:

## Slide 4
Rappel de la situation existante avant octobre 2014
Règlement grand-ducal portant sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 7 octobre 2002)
« …communes sont tenues d’assurer l’approvisionnement en eau destinée à la consommation
humaine… »
Loi du 19 décembre 2009 relative à l’eau;
Publication du plan de gestion du district hydrographique du Luxembourg fin 2009;
Présentation de la situation à la Chambre des Députés ( 15 mars 2010, 25 avril 2013);
Règlement grand-ducal sur les mesures administratives dans les zones de protection ( 9 juillet 2013);

## Slide 5
 Besoins en eau potable: 44 millions m3/an;
 2 types de ressources exploitées :
  +/- 50%: eaux souterraines;
  +/- 50%: production à partir du lac d’Esch-sur-Sûre (SEBES)*
*En cas de production SEBES insuffisante (période sécheresse prolongée/ travaux de maintenance), le taux d’approvisionnement eau souterraine monte à > 65%
2. L’eau potable au Grand-Duché de Luxembourg
Les ressources

## Slide 6
Utilisation de l’eau souterraine:
97% des prélèvements de l’eau souterraine utilisés pour l’alimentation en eau potable:
2. L’eau potable au Grand-Duché de Luxembourg
Les ressources

## Slide 7
Ressource en eau (souterraine)
Réservoirs
Consommation
au robinet
Consommation au robinet
2. L’eau potable au Grand-Duché de Luxembourg
Les réseaux de distribution

## Slide 8
3. Situation actuelle qualité d’eau du lac Esch/Sûre
Situation en date du 03/11/2014
Suivi journalier de l’eau brute et de l’eau traitée
Situation stabilisée, concentrations en baisse;
Eau traitée et distribuée conforme aux normes de potabilité (100ng/l)
 Concentrations en « métazachlore- ESA » : 30-40 ng/l
( Eau brute non traitée: concentration en métazachlore-ESA : +/- 170 ng/l)

## Slide 9
4. Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Objectif de la campagne:
Vérifier la qualité de l’eau dans les eaux souterraines utilisées comme ressource d’eau potable
suite à la détection du « Métazachlore-ESA » et du « Métazachlore-OXA » .
 qualité de l’eau distribuée au robinet + sources/forages;
- Complément des programmes de surveillance national et des contrôles réguliers réalisés
par les communes et syndicats de communes.

## Slide 10
4. Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Détails de la campagne:
49 communes possédant des ressources propres
5 syndicats intercommunaux
93 zones de distributions :
16 substances actives de produits phytopharmaceutiques et certains de leurs métabolites (2,6-Dichlorobenzamide, Atrazine, Atrazine déséthyl, Bentazone, Chlortoluron, Diuron, Isoproturon, Métazachlore, Métazachlore-ESA, Métazachlore-OXA, Métolachlore, Métolachlore-ESA, Simazine, Quinmérac, Terbuthylazine, Terbuthylazine déséthyl).
Interprétation 105 analyses.

## Slide 11
4. Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Résultats: Eaux souterraines (ressources)
Chart: 
| Présence d'au moins 1 substance au dessus de la limite de détection ( sans produits interdits*) | Présence d'au moins 1 pesticide avec des concentrations supérieures à 0,075ug/l ( sans produits interdits*) | Présence d'au moins 1 pesticide avec des concentrations supérieures à 0,1ug/l ( sans produits interdits*)
 | 0.75 | 0.39 | 0.33

## Slide 12
4. Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Résultats: Eaux souterraines (ressources)

## Slide 13
4. Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Résultats: Eaux souterraines (ressources)

## Slide 14
4. Campagne d’échantillonnage du 9 au 17 octobre 2014
Résultats: Qualité d’eau au robinet
Dérogations Art.11 RGD « eau potable »:
limitée dans le temps ( 3 ans);
pas d’autre alternative raisonnable (mise hors service, mélange,….);
délivrée par substance;
concentration limite sans conséquences pour la santé humaine;
couplée à un plan d’action;
≠ augmentation de la valeur limite

## Slide 15
5. Prochaines étapes - comment continuer?
Démarches locales/régionales (par ordre de priorités - à évaluer cas par cas):
1) Mise hors service des ressources ( sources/forages) en vue de l’alimentation en eau potable;
2) Mélange des différentes ressources avant la distribution dans les réseaux;
3) Raccordements inter-communaux et à des syndicats;
4) Traitement de l’eau avant sa distribution;
5) Dérogation conformément à l’article 11 du RGD « eau potable »

## Slide 16
5. Prochaines étapes- comment continuer?
Démarches au niveau national
Création d’une task-force « pesticides » sur décision du conseil gouvernemental (14/10/14);
Première réunion inter-ministérielle « task-force » en date du 16/10/14;
Création de trois groupes de travail;
  Réduction pesticides compatible avec le développement durable;
  Développement rural;
  Protection de l'eau
Mesures législatives:
  Modification loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
  Mise à jour du RGD du 9 juillet 2013 « mesures administratives zones de protection »;
  RGD portant création aux zones de protection:
    3 RGD en phase finale (SES, SIDERE, Junglinster);
    10 avant-projets PRGD en phase finale
  Evaluation d’une interdiction à court terme autour des ressources « sensibles »
Notes: 10 APRGD: Redange, Berdorf, Waldbillig, VdL (2X); Fischbach, Ettelbruck, Steinsel, Betzdorf, Grevenmacher